Электронагревательным и отопительным приборам особое внимание!

Одной из самых распространенных причин пожаров в осенне-зимний период является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов и устройств, а также использование самодельных обогревателей.

Подобная небрежность может привести не только к потере имущества, но и к печальным последствиям, связанным с травматизмом и гибелью людей.  
Подобная небрежность может привести не только к потере имущества, но и к печальным последствиям, связанным с травматизмом и гибелью людей.  
  Вот лишь несколько элементарных правил, которые помогут избежать трагедии:   
 1. Ни в коем случае нельзя использовать для обогрева самодельные и неисправные приборы. Помните, ремонт неисправных приборов должен производиться только квалифицированными специалистами!

2. Для того, чтобы при использовании электронагревательных приборов не возникло ситуаций, способствующих возникновению пожаров, нельзя эксплуатировать поврежденные розетки.

3. Пожарную опасность представляют всевозможные неплотные контакты, например, в местах присоединения проводов к приборам или при сращивании их между собой. Такие соединения могут приводить к искрению, что также является возможной причиной возникновения пожаров.

4. Соприкосновение обогревателей с мебелью и имуществом вызывает тепловое воспламенение, поэтому при их эксплуатации рекомендуется использовать несгораемые токонепроводящие подставки.

5. Важно исключить возможность попадания шнуров питания электрических обогревателей в зону теплового излучения и воду.

6. Не включайте одновременно в сеть все имеющиеся в доме электроприборы! Уходя из дома, необходимо вынуть шнур питания электрических обогревателей из розетки.  
7. При первых признаках возникновения пожара (запаха горелой изоляции, дыма) следует отключить электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания из розетки.  
Не забудьте проверить печь!

1. Перед началом отопительного сезона проверьте и отремонтируйте печь. Помните, кладку и ремонт должны выполнять только специалисты!

2. Побелите все элементы печи, чтобы на белом фоне легче было заметить появление трещин и копоти от проходящего через них дыма. Во время отопительного сезона необходимо прочищать дымоходы не реже 1 раза в 3 месяца. Следить за печью нужно не только в жилых помещениях, но и периодически проверять чердаки.  
3. На полу перед топкой обязательно должен быть металлический настил из кровельной стали размером не менее 50х70 см.

4. Напомните членам семьи, что топить печь следует не более 2-3 раз в сутки, продолжительность каждой топки не должна превышать 1,5 часа.

5. Не перекаливайте печь, не используйте для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

6. Не разрешайте детям самостоятельно растапливать печь, исключите возможность нахождения детей одних у топящейся печи.

7. Предметы домашнего обихода и мебель разместите на расстоянии не ближе 70 см от печи; не складируйте дрова вплотную к ней, не сушите близко белье.

8. Не оставляйте без присмотра топящуюся печь!

Если пожар всё же произошел, не паникуйте – немедленно вызывайте пожарных по телефону «112».

Помните, что соблюдение мер пожарной безопасности – залог вашего благополучия!  
Позаботившись о собственной безопасности и безопасности своих близких вы обеспечиваете сохранность имущества, здоровья и жизни!

Павел ДОРОФЕЕВ, заместитель

начальника территориального отдела

государственного пожарного надзора